## Slide 1: Energiahatékonyság növelése az otthonokban
Technológiai és építészeti megoldások

## Slide 2
A föld erőforrás-felhasználása és energiafogyasztása túl nagy mértékben növekszik. Új megoldások kellenek az energiahatékonyság növelésére.
Mi a probléma?

## Slide 3: 34%
lakossági energiafogyasztás (energiafelhasználás) Magyarország teljes energiafelhasználásából
Így ez a szektor a legnagyobb fogyasztó a hazai energiafelhasználásból

## Slide 4: Mindenkinek van egy megoldásunk!

## Slide 5: 3 fő típus
Modern ház
Hagyományos ház
Passzívház
Passzívház technológia szerint épült ház
Korszerűsített vagy új építésű ház
Nem korszerűsített otthonok

## Slide 6: Modern technológiák népszerűsítése. A passzívház a jövő otthona. 1. opció

## Slide 7: 300 kWh
Átlagos energiafelhasználás az általunk vizsgált 3 fő ház típus esetében*
Modern ház
Hagyományos ház
Passzívház
*az adatok nem feltétlenül pontosak, általános összehasonlításra szolgálnak és a fenti értékektől nagy mértékben eltérhetnek.
150 kWh
25 kWh

## Slide 8: akár 90%-os megtakarítás*
*ideális körülmények esetén.

## Slide 9: Hogyan lehet elérni ilyen alacsony fogyasztást?
Egyedülálló épületszerkezet
A hőveszteséget minimalizáljuk és a belső hőleadásból származó hőnyereséget maximalizáljuk.
Az épület elhelyezkedése
Megfelelő tájolással még hatékonyabb lehet a passzívház.
Kiváló hőszigetelés
Gondos és alapos tervezést igényel, hogy megfeleljen a követelményeknek.
Minőségi nyílászárók
Általában 3 rétegű hőszigetelt ablakok és speciális ajtókat használnak.

## Slide 11: A legnagyobb előny
A passzívház lényege, hogy nem igényel aktív fűtést. A mindennapi életünkhöz szükséges energiát, pedig megújuló energiaforrásokkal biztosíthatjuk.

## Slide 12: Hátrányok
Költséges építés
Nem lehet minden házat újra cserélni

## Slide 13: Korszerűsítés Ha nem szeretnénk új ház építésébe fogni, akkor is vannak lehetőségek az otthonunk energetikai korszerűsítésére. 2. opció

## Slide 14: Kritikus pontok
Homlokzat: 35-40%
Nyílászárók: 20-30%
Tető: 25-30%
Pincefödém, talaj: 15-20%
A háztartások energiaigénye nagyon magas és ebből fűtésre és hűtésre 60-80% megy el.
Hőveszteség a szerkezeti elemeknél:

## Slide 15: Forduljunk szakemberhez
A szakemberek által elkészített energetikai felmérés, vagyis energiamérleg és korszerűsítési terv csupán a töredékét jelenti a költségeknek, de jelentős összegeket spórolhat meg nekünk, mert megvéd a fölösleges beruházástól.

## Slide 16: A szemléletváltás fontossága Apróságokkal is nagy eredményeket érhetünk el! 3. opció

## Slide 17
„Sok kicsi sokra megy.”
A takarékoskodással nagy eredményeket érhetünk el!
A takarékosság mindenki számára fontos, akármilyen élethelyzetben is vagyunk. A tudatosság nem kerül semmibe, a végén pedig látványosan le tud csökkeni az energia felhasználásunk.

## Slide 18: Apró lépések, nagy eredmények
Húzd ki a felesleges elektromos készülékeket!
Ne tartsd nyitva a hűtő ajtaját!
Kapcsold le a felesleges világítást!
Cseréld ki LED-esre az izzókat!
60° helyett moss 30°-on!
A fűtést állítsd alacsonyabb hőmérsékletre!

## Slide 19: Összefoglalva
Az új építésű házaknál a passzívház technológiát kell népszerűsíteni.
0.1
Otthonunk átfogó korszerűsítésével hatalmas eredményeket érhetünk el.
0.2
Az fenti opciók mellett a legnagyobb feladat, a szemléletmódváltás.
0.3

## Slide 20: Társadalmi hatás
A három pontból álló akciótervünk azért kiváló, mivel:
Mindenkinek a saját lehetőségéhez mérten kínálunk különböző megoldásokat
A jövőre is gondolunk
Az elérhető megoldásokkal is radikális eredményeket érhetünk el!
Ha mindenki kihozza a saját lehetőségeiből a maximumot, akkor óriási változásokat érhetünk el!

## Slide 21: Köszönjük!
Készítette a GreenTech csapata.

## Slide 22
https://hu.pinterest.com/pin/315744623858193796/
https://ekoelit.hu/konnyuszerkezetes-falrendszer/
https://www.eptar.hu/galeria_epulet.php?id=1095&lang=en
https://www.bestbuy.com/site/whirlpool-19-4-cu-ft-4-door-french-door-counter-depth-refrigerator-with-flexible-organization-spaces-stainless-steel/6422487.p?skuId=6422487
https://bergerhazak.hu/passzivhaz/
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_magyar_h%C3%A1ztart%C3%A1sok_energiafogyaszt%C3%A1sa
Ksh.hu
https://onekindesign.com/2020/11/02/modernized-european-style-home/
Források: